## OD gegen Messwerte Milch
Sorry, German here. Milch, Verdünnungsreihe mit jeweils 1:2
Start mit 1/20 Milch bzw 5% Milch in dest. Wasser bzw konkret 2,00 ml Milch und 38,00 ml dest. Wasser
Milch 1,5 % Fett, Marke "ja", Rewe, haltbar
Everlight LED mit 611 nm, 5V, 200 Ohm, noch ohne Konstantstromquelle. > 30 Minuten an gewesen vor Messung
Aufbau mit finalen Teilen (nicht Prototyp), höhere Abstände auf beiden Seiten des Reagenzglases als beim Prototypen. Befestigung und damit Position des Sensorteils noch nicht final.
Verstärkung beim opt101 durch etwa 390 kOhm, Maximalwert mit dest Wasser 3762
Bei den ersten 3 Stufen (farbig markiert) beim UV-/Vis- Spektralphotometer war eine Wartezeit zwischen der ersten und den anderen beiden Messungen. Siehe unten. Wohl deswegen leicht niedrigere Werte
Messungen im Rotator etwa 8 Stunden nach denen im Labor. Gleiche Proben verwendet. Die meiste Zeit im Kühlschrank.
Für Messung im Rotator jeweils ein nicht verkratztes Reagenzglas mit 5,0 g (oder etwas mehr, im Nachkommabereich) Probe befüllt und per Hand möglichst genau vor den Sensor, dabei einige Messwerte bilden. Messwerte hierher kopieren und Maximum verwenden.
Probe 2 aus Reagenzglas zurück in Behälter geschüttet. Dadurch evtl verunreinigt.
Verdünnungsstufe
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | dest Wasser | Messwerte Rotator haben mit Transmission zu tun -> umrechnen
| Konzentration Milch in % | [8 empty] | Beachte hierbei: Die Differenz aus dem Messwert für die klare Lösung und der aktuellen Lösung ist entscheidend
| 5% | 2.5% | 1.25% | 0.625% | 0.3125% | 0.1562% | 0.07812% | 0.03906% | 0%
Mittelwert OD UV-/Vis- Spektralphotometer
| 2.3743 | 1.394 | 0.70067 | 0.34267 | 0.16567 | 0.075333 | 0.034 | 0.014 | 1e-05
Maximum Messwerte Rotator
Setze kleinen Wert statt 0 | 1 | 69 | 656 | 1619 | 2453 | 3097 | 3485 | 3613 | 3762
wegen log Auftragung | Messwerte OD UV-/Vis- Spektralphotometer
OD UV-/Vis- Spektralphotometer
| 2.398 | 1.422 | 0.72 | 0.345 | 0.166 | 0.076 | 0.034 | 0.015 | 0
| 2.36 | 1.381 | 0.692 | 0.343 | 0.167 | 0.076 | 0.035 | 0.014 | 0
| 2.365 | 1.379 | 0.69 | 0.34 | 0.164 | 0.074 | 0.033 | 0.013 | 0
Messwerte Rotator
| 0 | 16 | 641 | 1457 | 2291 | 3011 | 3082 | 3346 | 3056
|  | 0 | 642 | 1568 | 2378 | 3090 | 3191 | 3451 | 3119
|  | 0 | 640 | 1613 | 2354 | 2783 | 3291 | 3593 | 3207
|  | 0 | 645 | 1613 | 2383 | 2774 | 3459 | 3605 | 3314
|  | 0 | 646 | 1591 | 2416 | 2719 | 3474 | 3557 | 3370
|  | 18 | 651 | 1566 | 2448 | 2682 | 3449 | 3550 | 3518
|  | 42 | 643 | 1443 | 2448 | 2941 | 3343 | 3607 | 3501
|  | 0 | 636 | 1373 | 2446 | 3061 | 3135 | 3517 | 3515
|  | 0 | 578 | 1216 | 2440 | 3088 | 2899 | 3525 | 3543
|  | 0 | 471 | 1175 | 1984 | 3090 | 2704 | 3527 | 3570
|  | 0 | 426 | 977 | 1473 | 3046 | 2558 | 3519 | 3564
|  | 0 | 299 | 853 | 2047 | 2992 | 2571 | 3494 | 3568
|  | 43 | 222 | 773 | 1610 | 2981 | 2772 | 3327 | 3663
|  | 66 | 208 | 929 | 461 | 2950 | 3042 | 3199 | 3734
|  | 22 | 139 | 1191 | 1233 | 2881 | 3118 | 3121 | 3739
|  | 0 | 120 | 1221 | 523 | 2667 | 3305 | 3023 | 3735
|  | 0 | 66 | 1257 | 0 | 2441 | 3293 | 3034 | 3750
|  | 0 | 48 | 1333 | 0 | 2329 | 3301 | 3028 | 3746
|  | 0 | 51 | 1390 | 0 | 2731 | 3309 | 3222 | 3742
|  | 0 | 85 | 1424 | 0 | 2867 | 3406 | 3593 | 3742
|  | 0 | 98 | 1450 | 37 | 3052 | 3440 | 3519 | 3743
|  | 0 | 111 | 1493 | 695 | 3005 | 3472 | 3521 | 3744
|  | 0 | 113 | 1503 | 1721 | 2989 | 3456 | 3522 | 3721
|  | 0 | 133 | 1521 | 2370 | 3041 | 3435 | 3511 | 3741
|  | 0 | 161 | 1550 | 2325 | 3017 | 3302 | 3573 | 3735
|  | 0 | 177 | 1584 | 2451 | 2997 | 3282 | 3597 | 3727
|  | 0 | 181 | 1611 | 2446 | 2954 | 3167 | 3573 | 3674
|  | 0 | 214 | 1616 | 2448 | 2950 | 3115 | 3491 | 3682
|  | 0 | 219 | 1609 | 2449 | 2852 | 3007 | 3328 | 3617
|  | 0 | 249 | 1616 | 2448 | 2850 | 3024 | 3107 | 3570
|  | 0 | 244 | 1582 | 2432 | 2793 | 3280 | 3087 | 3545
|  | 0 | 266 | 1566 | 2237 | 2751 | 3391 | 3081 | 3515
|  | 0 | 279 | 1552 | 1744 | 2722 | 3468 | 3205 | 3565
|  | 0 | 288 | 1502 | 1498 | 2783 | 3446 | 3474 | 3549
|  | 0 | 308 | 1475 | 1280 | 2931 | 3472 | 3366 | 3399
|  | 0 | 509 | 1427 | 816 | 3024 | 3383 | 3318 | 3286
|  | 0 | 509 | 1385 | 1222 | 3093 | 3331 | 3312 | 3289
|  | 0 | 519 | 1354 | 1789 | 3089 | 3328 | 3330 | 3167
|  | 0 | 528 | 1262 | 2037 | 3095 | 3246 | 3528 | 3186
|  | 0 | 528 | 1249 | 2210 | 3088 | 3158 | 3523 | 3346
|  | 0 | 530 | 1225 | 2331 | 3088 | 3119 | 3602 | 3425
|  | 0 | 538 | 1270 | 2366 | 3087 | 3036 | 3600 | 3470
|  | 0 | 542 | 1426 | 2423 | 3057 | 3015 | 3567 | 3510
|  | 0 | 571 | 1472 | 2448 | 2993 | 2929 | 3567 | 3555
|  | 0 | 602 | 1525 | 2426 | 2951 | 2839 | 3598 | 3664
|  | 0 | 615 | 1563 | 2365 | 2894 | 2880 | 3613 | 3675
|  | 0 | 637 | 1553 | 1977 | 2862 | 2943 | 3590 | 3693
|  | 0 | 640 | 1568 | 531 | 2821 | 3067 | 3504 | 3696
|  | 0 | 642 | 1575 | 695 | 3017 | 3175 | 3456 | 3735
|  | 0 | 618 | 1592 | 912 | 3063 | 3299 | 3399 | 3737
|  | 0 | 571 | 1619 | 1489 | 3092 | 3354 | 3248 | 3753
|  | 18 | 539 | 1604 | 1779 | 3088 | 3415 | 3147 | 3755
|  | 58 | 530 | 1573 | 2090 | 3089 | 3456 | 2975 | 3757
|  | 60 | 466 | 1503 | 2193 | 3088 | 3446 | 2945 | 3754
|  | 59 | 468 | 1479 | 2278 | 3093 | 3440 | 2903 | 3714
|  | 64 | 519 | 1458 | 2336 | 3087 | 3456 | 3231 | 3499
|  | 62 | 522 | 1443 | 2387 | 3088 | 3473 | 3575 | 3494
|  | 64 | 543 | 1513 | 2415 | 3087 | 3466 | 3136 | 3470
|  | 65 | 546 | 1534 | 2410 | 3078 | 3440 | 3050 | 3378
|  | 63 | 550 | 1548 | 2432 | 3048 | 3392 | 3040 | 3358
|  | 50 | 566 | 1563 | 2453 | 3005 | 3274 | 3039 | 3487
|  | 29 | 576 | 1585 | 2446 | 3010 | 3152 | 3035 | 3633
|  | 16 | 592 | 1585 | 2389 | 2992 | 3083 | 3027 | 3703
|  | 0 | 603 | 1584 | 2355 | 2970 | 2987 | 3038 | 3728
|  | 0 | 602 | 1594 | 2197 | 2902 | 2862 | 3031 | 3741
|  | 0 | 615 | 1606 | 2160 | 2907 | 2954 | 3037 | 3759
|  | 0 | 615 | 1607 | 2094 | 2919 | 3322 | 3024 | 3760
|  | 0 | 618 | 1606 | 2032 | 3036 | 3472 | 3031 | 3760
|  | 0 | 633 | 1603 | 2225 | 3093 | 3485 |  | 3683
|  | 0 | 636 | 1599 | 2371 | 3088 | 3471 |  | 3667
|  | 0 | 640 | 1602 | 2441 | 3085 | 3421 |  | 3650
|  | 0 | 647 | 1600 | 2448 | 3069 | 3345 |  | 3612
|  | 0 | 643 | 1602 | 2448 | 3035 | 3324 |  | 3413
|  | 43 | 651 | 1600 | 2446 | 3008 | 3248 |  | 3323
|  | 61 | 647 | 1583 | 2394 | 2943 | 3052 |  | 3203
|  | 64 | 653 | 1559 | 2394 | 2939 | 3011 |  | 3114
|  | 64 | 643 | 1527 | 2383 | 2896 | 3011 |  | 3023
|  | 67 | 625 | 1521 | 2348 | 2941 | 2979 |  | 3135
|  | 62 | 624 | 1497 | 2288 | 3059 | 2866 |  | 3280
|  | 59 | 591 | 1487 | 2263 | 3090 | 2721 |  | 3408
|  | 62 | 551 | 1481 | 2201 | 3083 | 2807 |  | 3583
|  | 59 | 482 | 1457 | 2128 | 3071 | 3184 |  | 3760
|  | 50 | 479 | 1450 | 1920 | 3041 | 3469 |  | 3718
|  | 18 | 518 | 1478 | 1929 | 3010 | 3408 |  | 3714
|  | 14 | 542 | 1505 | 1856 | 2954 | 3351 |  | 3730
|  | 1 | 553 | 1524 | 1975 | 2864 | 3221 |  | 3762
|  | 0 | 556 | 1591 | 2064 | 2772 | 3214 |  | 3761
|  | 0 | 563 | 1600 | 2054 | 2757 | 3115 |  | 3743
|  | 0 | 566 | 1595 | 2149 | 2765 | 2974 |  | 3757
|  | 0 | 573 | 1603 | 2190 | 2864 | 2814 |  | 3739
|  | 0 | 579 | 1601 | 2222 | 2978 | 2751 |  | 3681
|  | 0 | 586 | 1603 | 2192 | 3030 | 2965 |  | 3630
|  | 0 | 585 | 1590 | 2064 | 3063 | 3378 |  | 3547
|  | 0 | 589 | 1584 | 2071 | 3059 | 3449 |  | 3419
|  | 0 | 603 | 1583 | 2039 | 3086 | 3350 |  | 3154
|  | 0 | 618 | 1591 | 1989 | 3088 | 3206 |  | 3136
|  | 0 | 619 | 1604 | 1988 | 3097 | 3184 |  | 3105
|  | 0 | 641 | 1608 | 1950 | 3063 | 3094 |  | 2861
|  | 0 | 642 | 1610 | 1949 | 3013 | 3287 |  | 2703
|  | 0 | 648 | 1600 | 2035 | 2946 | 3415 |  | 2657
|  | 0 | 655 | 1598 | 2098 | 2919 | 3472 |  | 2625
|  | 0 | 639 | 1600 | 2110 | 2896 | 3271 |  | 2585
|  | 0 | 619 | 1595 | 2116 | 2891 | 3213
|  | 0 | 614 | 1584 | 2158 | 3088 | 3142
|  | 0 | 586 | 1593 | 2193 | 3090 | 3022
|  | 0 | 491 | 1600 | 2235 | 3088 | 3030
|  | 0 | 496 | 1602 | 2256 | 3082 | 2983
|  | 0 | 493 | 1597 | 2273 | 3060 | 3467
|  | 0 | 527 | 1586 | 2309 | 3024 | 3403
|  | 0 | 542 | 1550 | 2329 | 2961 | 3237
|  | 0 | 549 | 1600 | 2327 | 2949 | 3009
|  | 0 | 565 | 1601 | 2425 | 2910 | 3203
|  | 0 | 573 | 1600 | 2425 | 2951 | 3446
|  | 0 | 585 | 1586 | 2427 | 3071 | 2699
|  | 0 | 594 | 1582 | 2435 | 3083 | 2274
|  | 0 | 599 | 1606 | 2448 | 3083 | 2739
|  | 0 | 597 | 1603 | 2448 | 3088 | 3418
|  | 0 | 611 | 1600 | 2448 | 3071 | 2930
|  | 0 | 639 | 1574 | 2427 | 3050 | 2768
|  | 0 | 635 | 1547 | 2438 | 3034
|  | 0 | 643 | 1570 | 2429 | 3039
|  | 0 | 647 | 1606 | 2417 | 3014
|  | 0 | 647 | 1613 | 2407 | 3008
|  | 0 | 653 | 1610 | 2390 | 3005
|  | 0 | 651 | 1583 | 2335 | 2819
|  | 3 | 653 | 1583 | 2335 | 2942
|  | 15 | 652 | 1607 | 2320 | 2957
|  | 16 | 649 | 1604 | 2307 | 3027
|  | 27 | 651 | 1606 | 2372 | 3085
|  | 35 | 646 | 1597 | 2313 | 3061
|  | 46 | 642 | 1573 | 2342 | 3091
|  | 46 | 650 | 1574 | 2430 | 3058
|  | 41 | 642 | 1588 | 2453 | 3068
|  | 38 | 634 | 1604 | 2448 | 3058
|  | 46 | 624 | 1608 | 2438 | 2923
|  | 64 | 597 | 1605 | 2415 | 2871
|  | 67 | 581 | 1584 | 2357 | 2759
|  | 65 | 518 | 1558 | 2341 | 2756
|  | 55 | 525 | 1549 | 2309 | 2717
|  | 61 | 539 | 1545 | 2252 | 2757
|  | 65 | 583 | 1490 | 2202 | 2891
|  | 0 | 595 | 1507 | 2131 | 3034
|  | 0 | 601 | 1531 | 1980 | 3079
|  |  | 606 | 1555 | 1927 | 3087
|  |  | 623 | 1596 | 2173 | 3079
|  | 0 | 625 | 1602 | 2273 | 3078
|  | 0 | 630 | 1602 | 2358 | 3071
|  |  | 610 | 1600 | 2439 | 3066
|  |  | 597 | 1598 | 2438 | 3079
|  | 0 | 587 | 1590 | 2397 | 3063
|  | 0 | 577 | 1510 | 2369 | 3052
|  | 0 | 561 | 1513 | 2339 | 3041
|  |  | 546 | 1531 | 2259 | 3043
|  | 0 | 541 | 1595 | 2128 | 3035
|  | 0 | 542 | 1600 | 2018 | 2959
|  | 0 | 528 | 1603 | 1903 | 2941
|  | 0 | 528 | 1607 | 1872 | 2913
|  | 0 | 525 | 1600 | 2163 | 2999
|  | 0 | 519 | 1600 | 2262 | 3071
|  |  | 507 | 1581 | 2295 | 3060
|  | 0 | 530 | 1548 | 2354 | 3050
|  | 0 | 569 | 1497 | 2385 | 2983
|  | 0 | 594 | 1429 | 2412 | 2945
|  | 0 | 622 | 1335 | 2427 | 2899
|  |  | 618 | 1334 | 2445 | 2892
|  | 0 | 615 | 1316 | 2448 | 2976
|  | 0 | 615 | 1488 | 2446 | 3079
|  | 0 | 621 |  | 2430 | 3025
|  | 0 | 625 |  | 2435
|  | 0 | 624 |  | 2432
|  | 0 | 624 |  | 2419
|  | 0 | 633 |  | 2395
|  |  | 629 |  | 2384
|  | 5 | 628 |  | 2329
|  | 0 | 629 |  | 2289
|  |  | 634 |  | 2176
|  | 0 | 640 |  | 2064
|  | 0 | 643 |  | 655
|  | 0 | 641 |  | 19
|  | 0 | 653 |  | 2253
646
649
|  | 0 | 646
|  | 0 | 656
|  | 0 | 650
|  | 0 | 656
|  | 0 | 651
|  | 0 | 640
|  | 0 | 639
|  | 0 | 640
|  | 0 | 631
|  | 0 | 632
|  | 0 | 627
|  | 0 | 618
|  | 0 | 571
|  | 0 | 552
|  | 0 | 523
|  | 0 | 526
|  | 0 | 565
|  | 0 | 570
|  | 0 | 582
|  | 0 | 589
|  | 0 | 592
|  | 0 | 609
|  | 0 | 351
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
14
34
63
64
67
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
14
22
21
33
35
48
50
51
54
64
60
62
62
60
64
66
68
65
65
65
59
54
48
46
47
49
55
61
65
69
63
65
61
61
55
47
43
32
21
21
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
35
39
48
42
48
49
48
49
48
53
65
60
61
61
60
64
62
64
64
61
63
58
59
57
53
48
38

## Vorversuch
Probe | Probenparameter | Wert Probenparameter | Erwartete OD | Messwert
Folie | Zahl Folien | 0 | 0 | 1690
|  | 1 | 0.4 | 1050
|  | 2 | 0.8 | 660
|  | 3 | 1.2 | 480
|  | 4 | 1.6 | 280
|  | 5 | 2 | 200
|  | 6 | 2.4 | 150
Milch | Tropfen in 5 ml Wasser | 0 | 0 | 4000
|  | 1 | 0.6 | 720
|  | 2 | 1.2 | 400
|  | 3 | 1.8 | 210
|  | 4 | 2.4 | 160
Anmerkung: Der Offset war irgendwo zwischen 64 und gut 200.
Evtl. war der bei den Messungen Milch 3 und 4 nicht der gleiche wie beim Rest. Und/oder es gibt einen Unterschied zwischen 3 und 4. Nur als Vorversuch betrachten.
Ansonsten sollte der Offset innerhalb der Messreihen konstant sein.